A8 安全技术交底记录表

单位：XX有限公司

| 交底内容： | 电焊作业安全技术交底 |  | 交底日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  | 被交底人数 |  |  |
| 交底部位： 电焊作业 安全交底具体内容： 1、进入施工现场必须遵守公司的各项安全生产规章制度和纪律。 2、电焊严格遵守规程操作。 3、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地或接零，进出线应有完整的防护罩，进出线端应用铜接头焊牢。 4、每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量，应为该机的1.5倍，严禁用其它金属丝代替保险丝，完工后，切断电源。 5、清除焊渣时，面部不应正对焊纹，防止焊渣溅入眼内。 6、注意安全用电，电线不准乱拖乱拉，电源线均应架空扎牢。 7、焊割点周围和下方应采取防火措施，并应指定专人防火监护。 8、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。 9、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。 |  |  |  |  |  |
| 接受交底单位负责人 |  |  |  |  |  |
| 所有接受交底人员： |  |  |  |  |  |